根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2025〕表17号

泉州市生态环境局关于晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心环境影响报告表的批复

福建省晋江文旅集团有限公司：

你单位报送的由厦门大学规划设计研究院有限公司编制的《晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（晋发改备[2023]C050443号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市罗山街道社店社区（闽（2024）建设不动产权第0000669号），建设晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心建筑一栋，设置核素病床16张、BNCT病床7张、质子病床2张，普通床位400张依托晋江市医院现有床位，项目主要建设内容、主体工程内容、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.水污染防治措施

（1）经衰变处理后的含放射性废水、普通医疗废水及经预处理后的生活污水一同经晋江市医院污水处理站处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准及晋江仙石污水处理厂进水水质要求后通过市政管道排入晋江仙石污水处理厂处理。

（2）医疗废水和生活污水应分开收集，废水管网应布设整齐，采用明管、明管套明沟或架空敷设，且预留足够的检修空间。

（3）应执行严格的废水污染防治措施及风险防控措施，不得发生生活废水、含放射性废水、医疗废水、事故废水排入周边地表水体事件。

2.在院区内采取有效消毒、净化措施，保持空气清洁卫生，防止病毒、病菌传播，杜绝病毒二次传播污染。医疗废气经高效过滤器+活性炭过滤器处理后排放，备用柴油发电机尾气应经净化器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2后通过专用排烟管道引至楼顶高空排放。厂界无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求。

3.认真落实报告表提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放，邻晋光路一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4.加强危险废物的收集、贮存与转运的管理。危险废物应分类收集、储存并符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB

39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按相关要求转运及处置；生活垃圾应分类收集，及时妥善处置。

5.完善环境管理制度，强化风险防范意识，制定、落实好应对化学试剂及污水非正常排放的事故防范措施，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可行、有效的环境风险防控及应急措施，编制突发环境事件应急预案，并按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

6.按环评要求落实地下水和土壤污染防治措施，严格落实污染防治区域的地下水和土壤污染防治措施，避免对地下水及土壤受到污染。按规范开展分区防渗工作，在有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求。

7.项目经营活动还应满足应急、卫健、安全、水利、消防、资源规划等相关部门的管理要求。

三、项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。

项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、本项目环评及批复与原已批复的《晋江市医院迁建工程（一期）项目环境影响报告书》（晋环保〔2011〕57号）一同作为你单位运营和管理的依据。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队罗山中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月20日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、应急局、卫健局、水利局，罗山街道办事处，本局法规督察与监测综合股、水与海洋环境股、大气环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队罗山中队，厦门大学规划设计研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2025年1月20日印发项目二：

泉晋环评〔2025〕表18号

泉州市生态环境局关于晋江市铭踏创新科技有限公司年加工丝网印刷鞋大面500万片

项目环境影响报告表的批复

晋江市铭踏创新科技有限公司：

你单位报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《晋江市铭踏创新科技有限公司年加工丝网印刷鞋大面500万片项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C052693号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市铭踏创新科技有限公司年加工丝网印刷鞋大面500万片项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）华厦路12号-1，租赁晋江市第五季体育用品有限公司（闽（2018）晋江市不动产权第0064526号）。工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目无生产废水，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目丝网印刷及电雕工序产生的有机废气及颗粒物须经处理至《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值后通过20米高排气筒排放；无组织有机废气及颗粒物排放须符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2、表3限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为1.3t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为丝网印刷车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月21日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年1月21日印发

项目三：

泉晋环评〔2025〕表19号

泉州市生态环境局关于福建晋江市锨宇金属表面处理有限公司年生产鞋模具60万双

技改项目环境影响报告表的批复

福建晋江市锨宇金属表面处理有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《福建晋江市锨宇金属表面处理有限公司年生产鞋模具60万双技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市工业和信息化局（闽工信备[2024]C050240号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建晋江市锨宇金属表面处理有限公司年生产鞋模具60万双技改项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市东石镇龙下村东龙路126号A4幢，租赁晋江市百瑞五金制品有限公司（闽（2023）晋江市不动产权第0048605号）闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水应经自建的污水处理设施预处理后通过专用的管道排入华懋电镀集控区污水处理厂处理，生产废水经华懋电镀集控区污水处理厂统一处理后部分深度处理回用。项目生活污水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市泉荣远东处理厂进水水质要求后排入晋江市泉荣远东处理厂处理。

2.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施，做好生产车间及漂白液配置间负压密闭工作。项目应设置符合要求的排气筒，外排硫酸雾必须分别收集并经高效环保设施处理到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求后通过20米高排气筒排放。无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

3.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物及原料空桶贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目应设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，生产区、化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案，配套足够容积的自流式事故应急池，杜绝突发性污染事故的发生。

6.按环评要求落实地下水和土壤污染防治措施，严格落实污染防治区域的地下水和土壤污染防治措施，避免对地下水及土壤受到污染。按规范开展分区防渗工作，在有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求。

三、本项目污染物总量控制指标：

化学需氧量≤0.3921吨/年、氨氮≤0.00392吨/年。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

其他非约束性指标排放量：总铬≤0.0008吨/年，总镍≤0.0004吨/年，总铜≤0.0039吨/年，硫酸雾≤2.4936吨/年。

四、项目环境防护距离范围为厂房外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等大气敏感目标，你公司应配合晋江市自然资源局、东石镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

五、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，不得擅设电镀、电泳工序。项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司需按要求做好项目生产废水中一类重金属污染因子的日常监测，并做好污水排入华懋电镀集控区污水处理厂处理的各项记录及档案管理。

七、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。

项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

八、本项目经环评批复并投入运营后，原已批复的《福建晋江市锨宇金属表面处理有限公司年加工鞋模具60万双项目环境影响报告表》及其批复（环评编号：泉晋环评〔2024〕表55号）同时予以注销。

九、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及项目排往华懋电镀集控区污水处理厂废水排放情况的管理、日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月24日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、工信局、水利局，东石镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年1月24日印发